## Sheet1
福建基地品质化验室设备采集模块安装统计表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 采集模块IP | 报表名称 | 检测内容 | 备注
1 | 分析天平 | METTLER TOLEDO ME2002 /02 | 10.13.3.225 | 理化及微生物指标检验报告 纸皮进货检验报告 | 理化指标-重量 纸皮重量
2 |  | METTLER TOLEDO ME204E /02 | 10.13.3.226 | 顶盖检测报告 | 干膜重量
3 | 易开盖启破力全开力测定仪 | CanNeed PTT-400 | 10.13.3.221 | 顶盖/底盖检测报告 | 启破力、全开力
4 | 罐后端尺寸自动检测仪 | CanNeed BMS-1000 | 10.13.3.222 | 空罐质量检验报告 空罐卷封质量检验报告 | 罐内径、翻边尺寸、罐体高度
5 | 顶盖涂膜完整性测定仪 | CanNeed DER-400 | 10.13.3.223 | 顶盖/底盖检测报告 | 缺陷电流
6 | 罐身内涂膜完整性测定仪 | CanNeed MDER-C2 | 10.13.3.224 | 内涂膜检验报告 | 电流检测
7 | 盖尺寸综合检测仪 | CanNeed EMS-200 |  | 顶盖检测报告 | 外径尺寸、埋头度、钩边高度、 | 设备通讯口已被电脑占用，使用模块采集时不能和电脑同时使用，模块数据采集测试正常，已还原至使用电脑
8
9
10
11