## Sheet1
湖北基地品质化验室设备数据采集规划表
序号 | 车间 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 检测内容 | 通讯接口 | 有无连接电脑 | 采集方案 | 需求 | 备注
1 | 一车间 | 顶盖涂膜完整性测定仪 | CanNeed MDER-10 | 1 | 缺陷电流 | DB9(母） | 无 | 模块采集 | 增加采集模块，现场需有WIFI-2.4G，该网络可以连接数智工厂服务器
2 |  | 罐盖涂膜完整性测定仪 | 科之杰DER-4 | 2 | 缺陷电流 | DB9(母） | 无 | 模块采集 |  | 需要确认该型号和CanNeed DER-4通讯协议是否相同
3 |  | 易开盖起破力全开力测定仪 | PTT-400 | 3 | 启破力、全开力（战马、普通） | DB9(母） | 无 | 模块采集 |  | 现场设备通讯串口已被电脑占用，若使用模块采集需停止电脑使用
4 |  | 分析天平 | AL204 | 2 | 干膜重量 | 有（被占用） | 有 | 模块采集
5 |  | 盖尺寸综合检测仪 | CanNeed-EMS-200 | 3 | 外径尺寸、埋头度、钩边高度 | 有（被占用） | 有 | 模块采集 并支持文件导入
6 |  | 罐身内涂膜完整性测定仪 | CanNeed MDER-C2 | 1 | 内涂膜质量 | DB9(母） | 无 | 模块采集
|  | 电子天平 | METTLER TOLEDO PL2002 | 1 | 重量 | 有 | 无 | 模块采集
7 |  | 电流自动检测仪 | 妙想 | 1 | 内涂膜质量 | 有 | 无 | 模块采集 |  | 需要进一步确认通讯接口有没有被占用，且需要测试通讯协议
8 |  | 全自动卷封投影仪 | CanNeed -SeamSight-B | 2 | 卷封 | 无 | 有 | 文件导入 | 连接设备的电脑需连接网络，网络需能连通数智工厂服务器
9 |  | 紫外分光光度计 | HITACHI-U-2900 | 1 | ABS | 有 | 有 | 文件导入 |  | 无通讯协议
|  | 翻边测定仪 | 科之杰 | 1 | 罐体翻边 | 无 | 需要模块 | 人工录入
|  | 罐高测定仪 | 科之杰 | 1 | 罐体高度 | 无 | 需要模块 | 人工录入
|  | 数字推拉力计 | 41129126 | 1 | 启破力 | 无 | 无 | 人工录入
|  | 多功能酶标仪 | sunrise-TECAN | 1 | 维生素B12 | 有 | 有 | 人工录入 |  | 无通讯协议
|  | 气相色谱仪 | 7890A 安捷伦 | 1 | 香精、肌醇 | 有 | 有 | 人工录入 |  | 无通讯协议
|  | 高效液相色谱仪 | Agilent 1260 | 1 | 牛磺酸、烟酰胺、维生素B16、咖啡因、柠檬黄、胭脂红，苯甲酸 | 有 | 有 | 人工录入 |  | 无通讯协议
|  | 全自动氨基酸分析仪 | HITACHI-L8900 | 1 | 赖氨酸 | 有 | 有 | 人工录入 |  | 无通讯协议
|  | 原子荧光光度计 | AFS-9700 | 1 | 砷 | 有（被占用） | 有 | 人工录入 |  | 无通讯协议
10 | 二车间 | 全自动卷封投影仪 | CanNeed -SeamSight-B | 2 | 卷封 | 无 | 有 | 文件导入 | 连接设备的电脑需连接网络，网络需能连通数智工厂服务器
|  | 紫外分光光度计 | HITACHI-U-2900 | 1 | ABS | 有 | 有 | 文件导入
|  | 电子天平 | METTLER TOLEDO PL2002 | 1 | 重量 | 有 | 无 | 模块采集
|  | 尘埃粒子计数器 | 赛纳威 CW-HPC300 | 3 | 采样点粒子浓度 | 无 | 无 | 人工录入
|  | 台式酸度计 | METTLER TOLEDO -seven Compact | 3 | pH值 | 有 | 无 | 人工录入 |  | 无通讯协议
|  | 台式酸度计 | METTLER TOLEDO -seven easy | 3 | pH值 | 有 | 无 | 人工录入 |  | 无通讯协议
|  | 糖度计 | ATAGO-PR-101a | 6 | Brix | 无 | 无 | 人工录入
|  | 紫外可见光分光光度计 | DR6000 | 3 | ABS | 无 | 无 | 人工录入
|  | 电导率仪 | SG3 | 1 | 电导率 电导率、TDS、SAL | 无 | 无 | 人工录入
|  | 电导率仪 | S3 | 2 | 电导率 电导率、TDS、SAL | 无 | 无 | 人工录入
12 | 三车间 | 分析天平 | METTLER TOLEDO AL204 | 1 | VB12重量 | DB9（被占用） | 有 | 电脑采集 | 目前电子天平已连接电脑，该电脑连接网络，网络需能连通数智工厂服务器
13 |  | 电子天平 | METTLER TOLEDO PL4002 | 1 | 成品重量 | 有 | 有 | 模块/电脑采集 并支持文件导入 | 模块采集：现场需有WIFI-2.4G，该网络可以连接数智工厂服务器 电脑采集：连接设备的电脑需连接网络，网络需能连通数智工厂服务器 | 模块采集和电脑采集均可以实现，可以根据现场使用方便选择
|  | 近红外分析仪 | NIRM54 中安信达 | 1 | 牛磺酸、咖啡因、肌醇、赖氨酸 、烟酰胺 、维生素B6 | 有 | 有 | 人工录入 |  | 无通讯协议
|  | 总酸滴定仪 | METTLER TOLEDO T5 | 1 | 总酸 | 有 | 无 | 人工录入 |  | 无通讯协议
|  | 密度计 | METTLER TOLEDO DM40 | 1 | 取值，通过重量和液位折算后对比参考 | 有 | 无 | 人工录入 |  | 无通讯协议
|  | 压差表/温湿度仪表 | / | 压差1 温湿度10 | 压差、温湿度 | 无 | 无 | 人工录入
|  | 多参数测定仪 | METTLER TOLEDO R4 | 2 | 可溶性固形物、pH | 有 | 有 | 人工录入 |  | 无通讯协议
14 |  | 全自动卷封投影仪 | CanNeed -SeamSight-B | 2 | 卷封 | 无 | 有 | 文件导入 | 连接设备的电脑需连接网络，网络需能连通数智工厂服务器
15 |  | 紫外分光光度计 | METTLER TOLEDO UV5 | 2 | ABS | 有 | 有 | 文件导入 |  | 无通讯协议
16 |  | 紫外分光光度计 | HITACHI-U-2900 | 1 | ABS | 有 | 有 | 文件导入
17 | 其他 | 罐后端尺寸自动检测仪 | CanNeed-BMS-1000 | 1 | 罐体翻边、高度 |  |  | 模块采集 | 增加采集模块，现场需有WIFI-2.4G，该网络可以连接数智工厂服务器 | 设备待采购，该计划为根据其他基地此设备进行规划，若采购的设备有差异，需再次评估