## Sheet1
湖北基地品质化验室设备采集模块安装统计表
序号 | 车间 | 设备名称 | 设备型号 | 采集方式 | 采集模块IP | MAC | 报表名称 | 检测内容 | 备注
1 | 一车间 | 罐身内涂膜完整性测定仪 | CanNeed MDER-C2 | 模块采集 | 192.168.1.100 | 287FE95B3C3E | 空罐质量检验报告 | 缺陷电流
2 |  | 易开盖起破力全开力测定仪 | PTT-400 |  | 192.168.1.101 | 287FE95F3C12 | 顶盖/底盖检测报告 | 启破力、全开力
3 |  | 多工位盖内涂膜完整性测定仪 | CanNeed MDER-10 |  | 192.168.1.102 | 287FE976E395 | 顶盖/底盖检测报告 | 缺陷电流
4 |  | 盖尺寸综合检测仪 | CanNeed-EMS-200 |  | 192.168.1.103 | 287FE94B3CCE | 顶盖/底盖检测报告 | 外径尺寸、埋头度、钩边高度 | 数据上传已测试成功，但因设备串口已被工控机占用，所以模块串口没有连接到设备，待使用时可以进行连接并更改设备设置
5 |  | 分析天平 | AL204 | 工控机采集 |  |  | 顶盖/底盖检测报告 | 干膜重量
6 |  | 罐盖涂膜完整性测定仪 | 科之杰DER-4 | 软件对接 |  |  | 空罐质量检验报告 | 缺陷电流 | 检测模块集成在妙想设备内，串口已被工控机占用，能否妙想收到数据后自动上传至数智工厂系统，软件接口对接
7 | 二车间 | 易开盖起破力全开力测定仪 | PTT-400 | 模块采集 | 192.168.1.110 | 287FE9523CC1 | 顶盖/底盖检测报告 | 启破力、全开力
8 |  | 盖尺寸综合检测仪 | CanNeed-EMS-200 |  | 192.168.1.111 | 287FE9753C6C | 顶盖/底盖检测报告 | 外径尺寸、埋头度、钩边高度 | 数据上传已测试成功，但因设备串口已被工控机占用，所以模块串口没有连接到设备，待使用时可以进行连接并更改设备设置
9 | 三车间 | 易开盖起破力全开力测定仪 | PTT-200 | 模块采集 | 192.168.1.120 | 287FE96D3C74 | 顶盖/底盖检测报告 | 启破力、全开力
10 |  | 盖尺寸综合检测仪 | CanNeed-EMS-200 |  | 192.168.1.121 | 287FE95A3C39 | 顶盖/底盖检测报告 | 外径尺寸、埋头度、钩边高度 | 数据上传已测试成功，但因设备串口已被工控机占用，所以模块串口没有连接到设备，待使用时可以进行连接并更改设备设置
11 |  | 电子天平 | METTLER TOLEDO PL4002 | 工控机采集 |  |  | 成品理化、标签标识及微生物指标检验记录 | 重量
12 |  | 分析天平 | METTLER TOLEDO AL204 |  |  |  |  | VB12