## Sheet1
贵州基地化验室设备通讯测试统计表
序号 | 通讯测试结果 | 设备名称 | 型号 | 供应商 | 字段 | 协助需求 | 备用方案 | 备注
1 | 可以实时采集 | 精密天平 | ME3002E | METTLER TOLEDO |  | 无 | 无
2 |  | 精密天平 | ME2002E | METTLER TOLEDO
3 |  | 分析天平 | ME204E | METTLER TOLEDO
4 |  | 罐内涂膜完整性测定仪 | DER-400 | CanNeed嘉仪
5 |  | 半自动罐内涂膜完整性测定仪 | CanNeed-MDER-C2 | CanNeed嘉仪
6 |  | 盖尺寸综合检测仪 | EMS-200 | CanNeed嘉仪 |  |  |  | 设备目前已连接电脑，设备数据传输只能软件和采集设备二选一，需和供应商进行确认是否可以两者兼容
7 |  | 易开罐盖启破力全开力测定仪 | PTT-400 | CanNeed嘉仪
8 |  | 罐后端尺寸自动检测仪 | BMS-1000 | CanNeed嘉仪
9 | 需要协助 | 紫外分光光度计 | U-2900 | HITACHI 日立 | 曲线图、ABS | 需要供应商提供通讯协议并技术支持 | 带入默认值/批量输入/半自动数据（即根据检测结果规律自动带入相同的部分，减少手动输入内容） | 与广东协商计划使用文件导入
10 |  | 原子荧光光度计 | AFS-9750 | 海光仪器 | 重金属
11 |  | 紫外分光光度计 | UV5 | METTLER TOLEDO | 曲线图、ABS
12 |  | 台式酸度计 | S210 | METTLER TOLEDO | Ph
13 |  | 高效液相色谱 | 1260 Infinity Ⅱ | Agilent（安捷伦） | VB6、苹果酸、咖啡因、柠檬酸、胭脂红
14 |  | 气相色谱仪 | 8860 GC | Agilent（安捷伦） | 肌醇
15 |  | 酶标仪 | Infinite M200 Pro |  | VB12
16 |  | 糖度计 | PR-201a | ATAGO爱拓 | 糖度
17 |  | 糖度计 | PR-101a | ATAGO爱拓 | 糖度
18 |  | 折光/PH/电导率检测仪 | R4 | METTLER TOLEDO | 可溶性固体
19 |  | 总酸滴定仪 | T5 | METTLER TOLEDO | PH值 |  |  | 使用频率低
20 |  | 尘埃粒子计数器 | CW-HPC300 | hinaWay赛纳威
21 |  | 密度计 | D4 | METTLER TOLEDO | 密度 |  |  | 不出报告
22 |  | PH计 | sevenExcellence | METTLER TOLEDO | pH值
23 | 无法数据采集 | 全自动卷边投影仪 | SeamSight®-B | CanNeed嘉仪 |  | 无 | 带入默认值/批量输入/半自动数据（即根据检测结果规律自动带入相同的部分，减少手动输入内容） | 接口已被电脑占用，计划使用文件导入
24 |  | 高速台式全自动氨基酸分析仪 | LA8080 | HITACHI |  |  |  | 无接口
25 |  | 近红外线检测仪 | PerkinElmer LactoScope FT-B
26 |  | 量筒 | UREX20
27 |  | 生物显微镜 | CKX53 | OLYMPUS奥林巴斯
28 |  | 螺旋测微仪 | 103-137
29 |  | 温湿度计 | Mar-11
30 |  | 螺旋测微仪 | 103-137
31 |  | 数显卡尺 | 500-196-30
32 |  | 螺旋千分尺 | 147-202
33 |  | 数显封盖密封性测定仪 | DSST-100 | CanNeed嘉仪
34 |  | 便携式电导率仪 | S3-meter | METTLER TOLEDO
35 |  | ClO₂+余氯检测仪 | Palintest | 百灵达
36 |  | 数显温度计 | testo 110
37 |  | 铂钴色度测定仪 | H197727 | HANNA哈纳
38 |  | 便携式红外测温仪 | TM330
39 |  | 浮游菌检测仪 | MD8 | Sartorius赛多利斯
40 |  | 量筒 | UREX20
41 |  | 膜盒压力表 |  | 北京布莱迪仪器仪表
42 | 其他 | 高压灭菌锅 | SX-700 | TOMY | 无 |  |  | 辅助设备
43 |  | 手动移液枪 | Pipette 100-1000ul
44 |  | 低温恒温培养箱 | MIR-254-PC
45 |  | 恒温培养箱 | BD260
46 |  | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-420
47 |  | 低温恒温培养箱 | MIR-154-PC
48 |  | OHAUS奥豪斯 | 2 | Scout系列 |  |  |  | 已停用
网络需求：需要每间化验室有可以连接到AGV服务器的网络
注：因现场设备有更换，具体设备数量和型号可能和现场有出入。

## Sheet2
贵州基地化验室设备通讯测总结
序号 | 通讯测试结果 | 设备数量 | 数量占比 | 型号数量 | 需求 | 采集方案 | 采集方式 | 1个字段设备种类 | 备用方案 | 备注
1 | 测试成功 | 10 | 19.23% | 8 | 无 | 实时采集 | 增加智能网关 | / | 无 | 盖尺寸综合检测仪：设备目前已连接电脑，设备数据传输只能软件和采集设备二选一，需和供应商进行确认是否可以两者兼容
2 | 需协助 | 20 | 38.46% | 14 | 需要协议和技术支持 | 待定 | 增加智能网关 | 10 | 文件导入/带入默认值/批量输入/半自动采集（即根据检测结果规律自动带入相同的部分，减少手动输入内容） | 可能需要签三方保密协议，具体需要和供应商沟通
3 | [9 empty] | 可能需要签三方保密协议（厂家、软件公司和贵单位），还要收费，具体需要和供应商沟通
4 | 无法自动采集 | 22 | 42.31% | 19 | 无 | 文件导入 | 使用现场连接设备的电脑进行文件导入 | / | 无 | 通讯接口被占用
5 | [5 empty] | 带入默认值/批量输入/半自动数据（即根据检测结果规律自动带入相同的部分，减少手动输入内容） | 手动输入 |  |  | 设备无通讯接口
注：1.文件导入方式需要按顺序进行检测样品，且单种设备文件内容和格式需要统一； 2.因现场设备有更换，具体设备数量和型号可能和现场有出入。